normativa técnica y legal de aplicación en proyectos de ejecución de obras

El presente Listado de Normativa recoge de forma NO exhaustiva, las normas, reglamentos y disposiciones más importantes para la redacción de Proyectos y Ejecución de Obras, vigentes y actualizadas en  diciembre de 2004

consultas: pilar sendra - departamento de normativa y circulares - icaro - 6ª planta.  telf. 963516737- 96351 94 89 fax 963511160  psendra@ctav.es

Las normas se han clasificado según los siguientes capítulos:

Accesibilidad

Acciones en la edificación

Actividades y espectáculos

Agua

Aislamiento acústico y térmico

Aparatos elevadores

Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria

Carpintería

Combustibles y gases

Control de calidad

Cubiertas

Electricidad

Energía

Estructuras de acero

Estructuras de hormigón

Instalaciones especiales

Instalaciones industriales

Materiales y productos de construcción

Medio ambiente

Ordenación de la edificación

Protección contra incendios

Residuos

Saneamiento y vertidos

Seguridad y salud en el trabajo

Telecomunicaciones

Turismo

Viviendas

accesibilidad

normas estatales

Reserva y situación de las V.P.O. destinadas a minusválidos. Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 28 -2- 80

Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las V.P.O. para minusválidos.
Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 18 -3- 80

Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.
Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del M. O. P. U.
BOE 23 -5-89

Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de   (Modifica la Ley 49/60, de Propiedad Horizontal)

BOE 3-12-03.

normas autonómicas - comunidad valenciana

Normas para la Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas.
Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, de conselleria de Obras Públicas y Urbanismo.
(Derogado por el Decreto 39/2004, de 5 de marzo)

# DOGV 2 -2- 89

Normas para la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación.
Ley 1/1998, de 12 de diciembre, de la Presidencia de la Generalitat Valenciana.
DOGV 7 -5-98

Accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio urbano.

Decreto 39/2004, de 5 marzo, desarrollo de la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana.

(Deroga el Decreto 193/1988, de 12 de diciembre)

# DOGV 10-3-04

Accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.

Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, que desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat.

# DOGV 9-6-04

Accesibilidad en el medio urbano.

Orden de 9 de junio de 2004, de la Conselleria de Territorio y Vivienda, que desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat

# DOGV 24-6-04

acciones en la edificación

normas estatales

Acciones en la Edificación. NBE-AE-88.
Norma MV 101-1962. Decreto 195/1963, de 17 de enero, del Mº de la Vivienda.
BOE 9-2-63

Modificación. Pasa a denominarse NBE-AE-88. Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre.
BOE 17-11-88

Norma de Construcción Sismorresistente. Parte General y Edificación. NCSE-94.
Real Decreto 2543/1994, de 29 de diciembre, del Mº de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente.

(Derogada por el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, que aprueba la NCSE-02)

BOE 8 -2- 95

Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02.
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento.

(Deroga la NCSE-94. Será de aplicación obligatoria a partir del 11 de octubre de 2004)
BOE 11-10-02.

actividades y espectáculos

normas estatales

Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Decreto 2414/1961 de 30 de noviembre de la Presidencia del Gobierno.
BOE 7 -12-61 Corrección de errores. BOE 7 -3- 62

Instrucciones Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres,

Nocivas y Peligrosas.
Orden de 15 de marzo de 1963, del Mº de la Gobernación.
BOE 2 -4-63

Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas.
Real Decreto 2816/82, de 27 de agosto.
BOE 6 -11-82

Criterios interpretativos para la aplicación del Reglamento de Espectáculos
Circular del Ministerio del Interior

BOP 13-7-84

Restaurantes y bares. Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas

preparadas. 
Real Decreto 3484/2000, de 29 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia.

BOE 12-1-01

Legionelosis. Real Decreto 865/2003, de 4 julio, establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

BOE 18-7-03

Ley del ruido. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

BOE 18-11-03.

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio Indurstria, Turismo y comercio
BOE 17-12-04.

normas autonómicas–comunidad valenciana

Instrucción  nº 1 para la aplicación del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. (Referido a actividades inocuas)

Orden de 10 de enero de 1983, de Conselleria de Gobernación
DOGV 25-1-83

Instrucción nº 2 para la redacción de proyectos técnicos que acompañan  a las solicitudes de licencias de actividades.

Orden de 7 de julio de 1983, de la Conselleria de Gobernación
DOGV 19-7-83

Actividades Calificadas.
Ley 3/1989, de 2 de mayo, de la Generalitat Valenciana
DOGV 4 -5-89

Nomenclator de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
Decreto 54/1990, de 26 marzo, del Consell de la Generalitat Valenciana
DOGV 20-4-90

Instrucción para redacción de proyectos para solicitud de licencia de locales de espectáculos, etc.
Instrucción de 23 de enero de 1996, de la Consellería de Administración Pública.
DOGV 29-3- 96

Catálogo de Espectáculos, Establecimientos Públicos y Actividades Recreativas. 
Decreto 195/1997, de 1 de julio, de Conselleria de Presidencia. 
DOGV 11-7-97.

Instrucción sobre criterios de aplicación de la normativa en materia de espectáculos, etc. 
Instrucción de 11 de febrero de 1998, de la Conselleria de Presidencia.
DOGV 27-3-98

Instrucción para la fijación del aforo en locales de espectáculos, etc.

Instrucción de 24 de febrero de 1999, de la Dirección General de Interior, Conselleria de Presidencia.
DOGV 1-4-99.

Normas Higiénico-Sanitarias y de Seguridad de las Piscinas de Uso Colectivo y de los Parques Acuáticos.
Decreto 255/1994 de 7 de diciembre del Gobierno Valenciano.
DOGV 27-12-94 
Modificado por: Decreto 97/2000, de 13 de junio, del Gobierno Valenciano.
DOGV 19-6-00.

Contaminación acústica. Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalidad Valenciana de Protección contra la Contaminación Acústica.

DOGV 9-12-02.

Espectáculos públicos y actividades recreativas. Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat Valenciana, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.

DOGV 6-3-03.

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

Contaminación acústica. Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

DOGV 13-12-04.

normas municipales – valencia

Ordenanza municipal de usos y actividades.
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia.
BOP 28-4-81.

Ordenanza municipal de ruidos y vibraciones en la ciudad de valencia.
Acuerdo del ayuntamiento de valencia de 28 de junio de 1996
BOP 23 -7-96

Ordenanza de publicidad para la ciudad de valencia.
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia del 28 de junio de 1996
BOP 25-9-96

agua

normas estatales

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 2 -10- 74 y BOE 3 -10- 74.  Corrección de errores. BOE 30 -10- 74.

Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua. 
Orden de 9 de diciembre de 1975 del Mº de Industria.
BOE 13 -1-76. Corrección de errores. BOE 12 -2-76. Ampliación BOE 7 -3- 80

Contadores de Agua Fría.
Orden de 28 de diciembre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 6 -3- 89

Reglamento Técnico Sanitario para el abastecimiento y control de calidad de las aguas potables de consumo público.
Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, del Mº de Relaciones con las Cortes.
BOE 20 -9-90

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE 18-7-03

normas autonómicas - comunidad valencia

Reglamento de las Instalaciones Receptoras de Agua.
Orden de 28 de mayo de la Consellería de Industria, Comercio y Turismo
DOGV 11-7-85

Reglamento Técnico Sanitario para Abastecimiento de Aguas Potables.
Decreto 111/1992, de 6 de julio de la Conselleria de Medio Ambiente.
DOGV 21-7-92.

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

normas municipales - valencia

Ordenanza Municipal de Abastecimiento de Agua de la Ciudad de Valencia
Edicto del Ayuntamiento de Valencia de 26 de septiembre de 1997
BOP 20 -12-97

aislamiento acústico y térmico

normas estatales

Condiciones Acústicas en los edificios. NBE-CA

Real Decreto 1909/81 de 24 de julio del Mº de Obras Públicas y Urbanismo (NBE-CA-81).

BOE 7-9-81.

Modificado. Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto.  (NBE-CA-82).

BOE 3-9-82. Corrección errores BOE 7-10 -82.

Modificado. Orden de 29 de septiembre de 1988. (NBE-CA-88). 
BOE 8-10-88

Condiciones Térmicas en los edificios. NBE-CT-79
Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE 22 -10-79

Especificaciones Técnicas de las espumas de Urea - Formol para aislamiento térmico y su homologación.

Orden de 8 de mayo de la Presidencia del Gobierno

BOE 11 -5-84. Corrección de errores. BOE 13 -7-84. Anulación Disp. 6ª. BOE 16 -9-87. Modificación BOE  3 -3- 89

Materiales y productos de construcción. Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción.

BOE 27-6-03.

Ley del ruido. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

BOE 18-11-03.

normas autonómicas - comunidad valenciana

Protección contra la Contaminación Acústica.

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalidad Valenciana de

DOGV 9-12-02.

Contaminación acústica. Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

DOGV 13-12-04.

normas municipales - valencia

Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones de la Ciudad de Valencia
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 28 de junio de 1996
BOP 23 -7-96

aparatos elevadores

normas estatales

Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria
BOE 14 -6- 77. Corrección de errores. BOE 18 -7-77. Modificación Art. 65. BOE 14 -3- 81

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. 
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía
BOE 11 -12-85  
Derogada parcialmente por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto.
BOE 30-9-97

Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 1 referente a ascensores electromagnéticos.

Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía
BOE 6 -10- 87.  Corrección de errores. BOE 12 -5-88

Modificación  BOE 17 -9-91.  Corrección de errores BOE 12 -10- 91

Ampliación  BOE 15 -5-92  
Modificación  BOE 14 -8-96  
Modificación: autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. BOE 23-4-97 
Modificación: autoriza la instalación de ascensores sin máquinas en foso. BOE 25 -9-98  
Derogada parcialmente por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. BOE 30-9-97

Autorización para la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial
BOE 23 -4-97

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE. 		            Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto del Mº de Industria y Energía. 					    (Modifica el Reglamento de 1985 y la ITC MIE-AEM 1 de 1987)
BOE 30 -9-97.   Corrección de errores BOE 28-7-98

Autorización para la instalación de ascensores con máquinas en foso. 					  Resolución de 10 de septiembre de 1998, Dirección General Tecnología y Seguridad Industrial
BOE 25-9-98

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 	                    Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

BOE 17-7-03

Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AEM 4 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referentes a Grúas móviles autopropulsadas,

Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

BOE 17-7-03

normas autonómicas - comunidad valenciana

Reforma de los aparatos elevadores que presenten interés histórico-artístico. 
Orden de 15 de abril de 1987, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 26-5-87

Requisitos para Instalación y Mantenimiento de Ascensores Panorámicos.
Orden de 25 de junio, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo
DOGV 15 -7-92

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

(De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

calefacción, climatización y agua caliente

normas estatales

Reglamento de Homologación de Quemadores para Combustibles Líquidos en Instalaciones Fijas.
Orden de 10 de diciembre del M° de Industria.
BOE 30 -12-75

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP- 2, referente a tuberías para fluidos relativos a calderas
Orden de 6 de octubre del M° de Industria y Energía.
BOE 4 -11-80

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-1, referente a calderas.

Orden de 17 de marzo del M° de Industria y Energía.
BOE 8 -4-81.  Corrección de errores. BOE 22 -12-81.

Modificación. BOE 13 -4-85

Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los sistemas solares para agua caliente y climatización.

Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía.
BOE  25 -4-81

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-7, referente a botellas y botellones de gas.

Orden de 1 de septiembre del M° de Industria y Energía.
BOE 12 -11-82. Corrección de errores BOE 2 -5-83.

Modificación BOE 22 -7-83.  Corrección de errores BOE 27 -10-85

Corrección de errores BOE 10-4-85.  Corrección de errores BOE 29 -6-85

Normas Técnicas de los tipos de Radiadores y Convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación

Real Decreto 3089/1982, de 15 de octubre, del M° de Industria y Energía.
BOE 22 -11-82.

Desarrollo BOE 15 -2- 83.

Complemento BOE 25 -2- 84

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente.

Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía.
BOE 20 -6-85.  Corrección de errores BOE 12 -8-85

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-11, referente a aparatos destinados a calentar o acumular agua caliente.

Orden de 31 de mayo del M° de Industria y Energía.
BOE 21 -6-85.  Corrección de errores. BOE 13 -8-85

Declaración de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de Chimeneas Modulares.

Real Decreto 2532/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía.
BOE 3 -1-86. Corrección de errores BOE 27 -2- 86

Declaración de obligado cumplimiento de las especificaciones técnicas de equipos frigoríficos y bombas de calor y su homologación por el M° de Industria y Energía.

Real Decreto 2643/1985 de 18 de diciembre, del M° de Industria y Energía.
BOE 24 -1-86.  Corrección de errores BOE 14 -2- 86

Modificación Art. 4 º y 5º. BOE 28 -5-87

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP-17, referente a instalaciones de tratamiento y almacenamiento de aire comprimido.

Orden de 28 de junio del M° de Industria y Energía.
BOE 8 -7-88.  Corrección de errores  BOE 4 -10-88

Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AP-13, referente a intercambiadores de calor de placas.
Orden de 11 de octubre del M° de Industria y Energía.
BOE 21 -10-88

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre del M° de Industria y Energía.

BOE 23 -10-97.  Corrección de errores. BOE 24-1-98

Modificación. Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre. BOE 22-10-99
Corrección de errores. BOE 3-3-00.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio del Mº de Presidencia.
BOE 5 -8-98.   Corrección de errores BOE 29-10-98

Modificación. Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. BOE 3-12-02

Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

BOE 10-5-01

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE 18-7-03

normas autonómicas–comunidad valenciana

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

carpintería

normas estatales

Especificaciones técnicas de perfiles estirados de aluminio y sus aleaciones y Homologación
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y Energía.
BOE 22 -2- 86

Marca de Calidad para Puertas Planas de Madera
Real Decreto 146/1989, de 10 de febrero, del Mº de Industria y Energía.
BOE 14 -2- 89

combustibles y gases

normas estatales

Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.
Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, del Mº de Industria
BOE 21-11-73

Complementación del Art. 27º BOE 21 -5-75

Modificación AP 5.4  BOE 20-2- 84

Reglamento de Redes y Acometidas de Combustibles Gaseosos.

Orden de 18 de noviembre de 1974, del Mº de Industria
BOE 6-12-74

Modificación puntos 5.1 y 6.1. BOE 8-11-83. Corrección de errores. BOE 23 -7-84

Modificación ITC-MIG 5 y 6. BOE 23 -7-84

Modificación. BOE 21-3- 94

Reglamentos de Aparatos a Presión.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de Abril, del Mº de Industria y Energía
BOE 29 -5-79.  Corrección de errores. BOE 28-6-79

Modificación. BOE 12-3- 82

Modificación. BOE 28-11-90

Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases combustibles.

Orden de 17 de diciembre de 1985, del Mº de Industria y Energía
BOE 9 -1-86. Corrección de errores. BOE 26-4-86

Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos.

Orden 29 de enero de 1986 del Mº de Industria y Energía
BOE 22 -2- 86   Corrección de errores. BOE 10-6-86

Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.

Real Decreto 494/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía
BOE 25 -5-88.  Corrección de errores BOE 21 -7-88

Instrucciones técnicas complementarias del Reglamento de Aparatos que Utilizan Gas como Combustible.

Orden de 7 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía
BOE 20 -6-88.

Modificación MIE-AG 1, 2. BOE 29 -11-88

Publicación ITC-MIE-AG10, 15, 16, 18 y 20. BOE 27 -12-88

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas sobre aparatos de Gas.

Real Decreto 1428/1992, de 27 de Noviembre, del Mº de Industria, Comercio y Turismo
BOE 5 -12-92. Corrección de errores BOE 23-1-93 y BOE 27-1-93.

Modificación. BOE 27-3-98

Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales.

Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre, del Mº de la Presidencia.
BOE 24 -11-93    Corrección de errores BOE 8-3-94

Reglamento de instalaciones petrolíferas.

Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía.

BOE 27-1-95

ITC MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio".

Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre del M° de Industria y Energía.

BOE 23 -10-97   Corrección de errores. BOE 24-1-98

Modificación. Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre.
BOE 22-10-99   Corrección de errores. BOE 3-3-00.

Reglamento de almacenamiento de productos químicos.

Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

BOE 10-5-01

normas autonómicas–comunidad valenciana

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

control de calidad

normas estatales

Ordenación de la Edificación.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

BOE 6-11-99

Instrucción de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. BOE 21-9-00

Modificación de la Disposición adicional segunda. Artículo 105 de la Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social. BOE 31-12-02

normas autonómicas –comunidad valenciana

Control de Calidad de la Edificación de Viviendas

Decreto 107/1991 de 10 de junio de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
DOGV 24 -6-91. Corrección de errores. DOGV 23 -7-91

Modificación. Decreto 165/1991, de 16 de septiembre. DOGV 23 -9-91

Libro de Control de Calidad de la Edificación de Viviendas, LC-91.

Orden de 30 de septiembre de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo
DOGV 18 -10-91

Modificación . Orden de 28 de noviembre. DOGV 9 -12-91. Corrección de errores. DOGV 3 -2- 92

Anulación de la O. 28-11-91. Orden de 12 de mazo de 2001. 
DOGV 27-3-01

Aplicación del Decreto 107/91 y de la Orden de 30 de septiembre de 1991.

Circular nº 3, de 23 de abril de 1992, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda.

DOGV 15-5-92

Criterios de aplicación de las normas de Control de Calidad (referidos a la EHE)

Instrucción nº 1, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda de la COPUT

DOGV 9 -9-99

Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).

LEY 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación

DOGV 2-7-04

cubiertas

normas estatales

Homologación de Productos Bituminosos para Impermeabilización de Cubiertas.

Orden de 12 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía
BOE 23 -3- 86

Ampliación. BOE 29 -9-86

Cubiertas con materiales bituminosos. NBE-QB-90

Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, el Mº de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 7 -12-90

Modificación. BOE 25 -7-96

electricidad

normas estatales

Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión.
Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del M° de Industria.

BOE 27-12-68

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación.

Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, del M° de Industria y Energía.

BOE 01-12-82. Corrección de errores. BOE 18-01-83.

Modificación. BOE 26-06-84.

Modificación. BOE 01-08-84.

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2.

Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno.

BOE 12-05-84. Corrección de errores. BOE 22-10-84.

Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT.

Orden de 6 de Julio del M° de Industria y Energía.

BOE 01-08-84.

Modificación MIE-RAT-20. BOE 25-10-84.

Modificación RAT-13 y 14. BOE 05-12-87. Corrección de errores  BOE 03-03-88.

Modificación RAT-1,2,7,8,9,15,16,17,18 . BOE 05-07-88. Corrección de errores  BOE 03-10-88.

Modificación MIE-RAT-02. BOE 05-01-96.

Ley del Sector Eléctrico.

Ley 54/1997, de 27 de noviembre.

BOE 28-11-97

Modificación. Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero. BOE 3-2-01

Conexión de instalaciones fotovoltáicas a la red de baja tensión.

Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre.

BOE 30-9-00

Energía eléctrica. Transporte, distribución, comercialización, suministro y autorización de instalaciones.

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

BOE 27-12-00.   Corrección de errores. BOE 13-3-01

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

BOE 18-9-02

normas autonómicas –comunidad valenciana

Norma Técnica para Instalaciones de Enlace en Edificios de Viviendas.

Orden de 25 de julio de la conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

DOGV 20-11-89

Extensión de redes eléctricas.

Orden de 27 de marzo de 1991, de la conselleria de Industria, Comercio y Turismo

DOGV 3-5-91

Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión.

Orden de 20 de diciembre de la conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

DOGV 07-04-92

Protección contra Contactos Indirectos en Instalaciones de Alumbrado Público.

Orden de 15 de julio de la conselleria de Industria, Comercio y Turismo.

DOGV 08-09-94

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

normas municipales - valencia

Documentación Técnica y Normativa para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público.

Anuncio del Ayuntamiento de Valencia de 12 de septiembre de 1995

BOP 15 -12-95

energía

normas estatales

Homologación de los paneles solares
Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía
BOE 12 -5-80

Conservación de Energía

Ley 82/1980, de 30 de diciembre de la Jefatura del Estado
BOE 27 -1-81

Ampliación. Real Decreto 872/1982, de 5 de marzo.
BOE 6 -5-82

estructuras de acero

normas estatales

Homologación de Productos Metálicos Básicos.
Real Decreto 2705/1985 de 27 de diciembre del Ministerio de Industria y Energía
BOE de 15 -3- 86

Estructuras de Acero en edificación. NBE-EA-95
Real Decreto 1829/1995 de 10 de noviembre del MOPTMA.
BOE 18 -1-96

estructuras de hormigón

normas estatales

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas.
Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno.
BOE 8 -8-80

Modificación. Orden de 29 de noviembre de 1989. BOE 16 -12-89.

Modificación. Resolución de 6 de noviembre de 2002. BOE 2-12-02.

Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-98.
Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre del Mº de Fomento.
BOE 13 -1-99

Modificación. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio. BOE 24 -6-99

Hormigón. Sello INCE.
Resolución de 29 de julio de 1999, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo por la que se aprueban las disposiciones reguladoras del sello INCE para hormigón preparado adaptadas a la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

BOE 15-9-99.

Criterios de aplicación del artículo 1º de la EHE
Acuerdo de la Comisión Permanente del Hormigón, de 28 de octubre de 1999.

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)

Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento

BOE 6-8-02.

normas autonómicas - comunidad valenciana

Criterios de aplicación de las normas de Control de Calidad (referidos a la EHE)

Instrucción nº 1, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda de la COPUT

DOGV 09 -9-99

instalaciones especiales

normas estatales

Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radioactivas
Decreto 2869/1972, de 21 de julio del Mº de Industria.
BOE 24 -10-72

Pararrayos Radioactivos
Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía
BOE 11 -7-86
Modificación. BOE 11 -7-87

Reglamento sobre Protección Sanitaria contra Radiaciones Ionizantes
Decreto 53/1992 de 24 de enero, del Mº de Relaciones con las Cortes y Secretaría del Gobierno.
BOE 12 -2- 92

Protección trabajadores externos con riesgo exposición en zona controlada
Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo del Ministerio de la Presidencia
BOE 16-4-97

Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE 10-5-01

Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 29-9-01. 
Corrección de errores BOE 26-10-01

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE 18-7-03

Seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, que modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, que establecía las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (También modifica el R.D. 1627/1997 y el 486/1997)

BOE 13-11-04.

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio Indurstria, Turismo y comercio
BOE 17-12-04.

normas autonómicas–comunidad valenciana

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

Protección contra la Contaminación Acústica.

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalidad Valenciana

DOGV 9-12-02.

Contaminación acústica.

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

DOGV 13-12-04.

normas municipales – valencia

Ordenanza reguladora de actividades, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Valencia.
Disposición adicional 5ª: Andamios.
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 14 de marzo de 1997
BOP 17-4-97 Modificación BOP 26-5-98

Ordenanza reguladora de zanjas y catas en la vía pública.
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 25 de julio de 1997
BOP 17-10-97.

Ayuntamiento de Valencia. Ordenanza Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de los Elementos y Equipos de Telecomunicación que Utilicen el Espacio Radioeléctrico.

BOP 28-12-01.

instalaciones industriales

normas estatales

Reglamento de almacenamiento de productos químicos.
Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
BOE 10-5-01

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio Indurstria, Turismo y comercio
BOE 17-12-04.

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. (Deroga el R.D. 909/2001, de 27 de julio)

BOE 18-7-03

normas autonómicas – comunidad valenciana

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

Industrias e instalaciones industriales. Procedimiento para la puesta en funcionamiento.
Decreto 59/1999, de 27 de abril, del Gobierno Valenciano,
DOGV 3-5-99.   Corrección de errores DOGV 6-7-99
Normas de aplicación. Orden de 30 de junio de 1999. DOGV 27-7-99.

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Protección contra la Contaminación Acústica.

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalidad Valenciana

DOGV 9-12-02.

Contaminación acústica.

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.

DOGV 13-12-04.

materiales y productos de construcción

normas estatales

Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de construcción RL-88
Orden de 27 de julio de 1988 del Mº de Relaciones con las Cortes y de la presidencia del Gobierno
BOE 3 -8-88

Pliego General de Condiciones para la recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción RB-90
Orden de 4 de julio de 1990 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 11 -7-90

Muros resistentes de fábrica de ladrillo. NBE-FL-90
Real Decreto 1723/1990 de 20 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 4 -1-91

Declaración de la Obligatoriedad de Homologación de los Cementos para la Fabricación de hormigones y  Morteros para todo tipo de Obras y Productos Prefabricados.

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía.
BOE 4 -11-88

Modificación. BOE 25 -1-89

Modificación. BOE 30 -6-89

Modificación. BOE 29 -12-89

Modificación. BOE 3 -7-90

Modificación. BOE 11 -2- 92

Instrucción para la Recepción de Cales en obras de estabilización de suelos. (RCA-92).

Orden de 18 de diciembre de 1992 del Mº de Obras Públicas y Transportes
BOE 26 -12-92

Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de Construcción "RY-85"

Orden de 31 de Mayo de 1985 de la Presidencia del Gobierno.
BOE 10 -6-85

Yesos y Escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas

Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril del Mº de Industria y Energía.
BOE 1 -7-86.  Corrección de errores BOE 7 -10-86

Especificaciones Técnicas de las espumas de Urea - Formol para aislamiento térmico y su homologación.

Orden de 8 de mayo de la Presidencia del Gobierno

BOE 11 -5-84. Corrección de errores. BOE 13 -7-84. Anulación Disp. 6ª. BOE 16-9-87. Modificación BOE  3-3- 89

Materiales y productos de construcción. Real Decreto 683/2003, de 12 de junio, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales de construcción.

BOE 27-6-03.

Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-03).
Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 16-1-04

normas autonómicas – comunidad valenciana

Residuos de la construcción.

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.

DOGV 11-10-04.

medio ambiente

normas estatales

Protección del ambiente atmosférico.
Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
BOE 26 -12-72

Desarrollo de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico.
Decreto 833/1975, de 6 de febrero, del Mº de Planificación del Desarrollo
BOE 22 -4-75. Corrección de errores. BOE 9-6-75
Modificación. Real Decreto 547/1979. BOE 23-3-79

Modificación. Real Decreto 1073/2002, de 18 de octubre. BOE 30-10-02

Evaluación del Impacto ambiental.
Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, del Mº de Obras Públicas
BOE 30 -6-86
Modificación. Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre. (Ampliada y sustituida por la Ley 6/2001)
BOE 7-10-00.
Modificación. Ley 6/2001, de 8 de mayo. BOE 9-5-01

Reglamento para la Ejecución de la Evaluación del Impacto Ambiental.
Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 5-10-88

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE 18-7-03

Prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

BOE 2-7-02.

Ley del ruido. Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

BOE 18-11-03.

normas autonómicas – comunidad valenciana

Impacto Ambiental.
Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat Valenciana
DOGV 8 -3- 90

Reglamento para la ejecución de la Ley de Impacto Ambiental.
Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana
DOGV 30 -10-90

Protección contra la contaminación acústica.

Ley 7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana

DOGV 9-12-02

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y Comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Medio Ambiente. Decreto 40/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desrrolla el régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la Comunidad Valenciana.

DOGV 11-3-04.

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalidad, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.

DOGV 2-7-04

Residuos de la construcción.

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.

DOGV 11-10-04.

normas municipales – valencia

Ordenanza Municipal de Ruidos y Vibraciones de la Ciudad de Valencia
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 28 de junio de 1996
BOP 23-7-96

ordenación de la edificación

normas estatales

Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
BOE 6-11-99 
Instrucción de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
BOE 21-9-00

Modificación de la Disposición adicional segunda. Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Art. 105)

BOE 31-12-02

normas autonómicas–comunidad valenciana

Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). LEY 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).

DOGV 2-7-04

protección contra incendios

normas estatales

Manual de Autoprotección. Guía para desarrollo del Plan de Emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios.

Orden de 29 de noviembre de 1984, del Ministerio del Interior.

BOE 26-2-85.

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía.
BOE 14 -12-93.  
Modificación. Orden de 16 de abril de 1998. BOE 28-4-98

NBE-CPI-96. Condiciones de Protección contra Incendios en los edificios.
Real Decreto 2177/1996 de 4 de octubre del Ministerio de Fomento.
BOE 29-10-96

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE 18-7-03

Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio Indurstria, Turismo y Comercio
BOE 17-12-04.

normas autonómicas–comunidad valenciana

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

normas municipales – valencia

Ordenanza Municipal de Protección Incendios de la Ciudad de Valencia, OMPI 98.
Anuncio del Ayuntamiento de Valencia, de 29 de diciembre de 1998
BOP 27-2-99

residuos

normas estatales

Reglamento para la ejecución de la Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. (En vigor parcialmente)
BOE 30-7-88
Modificación. Real Decreto 1771/1994, de 5 de agosto de 1994. BOE 19-8-94 
Modificación. Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 5-7-97

Ley de Residuos
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
BOE 22-4-98

Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

BOE 2-7-02.

normas autonómicas – comunidad valenciana

Residuos Tóxicos y Peligrosos. Control y Seguimiento
Orden de 6 de julio de la Conselleria de Medio Ambiente
DOGV 20 -7-94

Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.
Ley 10/2000, de 12 de diciembre.
DOGV 15-12-00

Medio Ambiente. Decreto 40/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por el que se desrrolla el régimen de prevención y control integrados de la contaminación en la Comunidad Valenciana.

DOGV 11-3-04.

Residuos de la construcción. Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines de construcción.

DOGV 11-10-04.

normas municipales – valencia

Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de la Ciudad de Valencia
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 11 de febrero de 1988
BOP 5-5-88

Modificación: (Locales para contenedores de residuos sólidos).
BOP 20-5-00

saneamiento y vertidos

normas estatales

Normas provisionales sobre instalaciones depuradoras y de vertido de aguas residuales al mar
Resolución de 23 de abril de 1969 de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas.
BOE 20-6-69. Corrección de errores BOE 4-8-69

Pliego General de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 15 de septiembre de 1986, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 23 -9-86

Normas Complementarias en relación con las autorizaciones de vertidos de aguas
Orden de 23 de diciembre de 1986 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 30-12-86

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición de referencia relativos a determinadas sustancias nocivas o peligrosas contenidas en los vertidos de aguas residuales
Orden de 12 de noviembre del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 23-11-87. Corrección de errores BOE 18-4-88
Modificación. BOE 20 -3- 89
Ampliación. BOE 8-7-91
Modificación. BOE 29-5-92

Normativa General sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar
Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 16 -3- 89

Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar
Orden del 13 de julio de 1993, del Mº de Obras Públicas y Transporte.
BOE 27-7-93. Corrección de errores BOE 13-8-93

Medidas de control y regularización de vertidos
Real Decreto 484/1995 de 15 de abril del MOPTMA.
BOE 21-4-95

Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas
Real Decreto Ley 11/1995 de 28 de diciembre de la Jefatura del Estado.
BOE 30-12-95
Desarrollo BOE 29-3-96
Modificación BOE 20-10-98

Objetivos de calidad para determinadas sustancias contaminantes y modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (R.D. 849/1986, de 11 de abril.)
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio
BOE 20-6-00

Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Ley 16/2002, de 1 de julio, de la Jefatura del Estado.

BOE 2-7-02.

normas autonómicas – comunidad valenciana

Saneamiento de las Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana
Ley 2/1992 de 26 de marzo del Gobierno Valenciano.
DOGV 8-4-92

Modificación: Ley 16/2003, de 17 de diciembre. DOGV 19-12-03.

normas municipales – valencia

Ordenanza Municipal de Saneamiento de la Ciudad de Valencia
Edicto del Ayuntamiento de Valencia de 28 de abril de 1995
BOP 10 -7-95

Normativa para obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia
Acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Valencia de 25 de febrero de 2000
BOP 30 -3-00 y 16-6-00

Normativa para Control de Calidad de las Obras de Saneamiento de la Ciudad de Valencia 2003.
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia de 30 de enero de 2004
BOP 12-3-04.

seguridad y salud en el trabajo

normas estatales

Andamios. Capítulo VII del Reglamento General sobre Seguridad e Higiene de 1940.
Orden de 31 de enero de 1940 del Mº de Trabajo.
BOE 3-2-40

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción.
Orden de 20 de mayo de 1952 del Mº de Trabajo.
BOE 15-6-52 Modificación BOE 22 -12-53 Modificación BOE 1 -10-66

Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 28 de agosto de 1970 del Mº de Trabajo.
BOE 5-9-70 - BOE 7-9-70 - BOE 8-9-70 - BOE 9-9-70. Corrección de errores BOE 17-10-70

Aclaración BOE 28-11-70. Interpretación Art. 108, 118 y 123  BOE 5-12-70

Ordenanza General de Seguridad e Higiene el Trabajo  (Derogada)
Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo.
BOE 16-3-71 - BOE 17-3-71. Corrección de errores BOE 6-4-71

Modificación BOE 2-11-89

Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre de la Jefatura del Estado.
BOE 10-11-95

Modificación: Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

BOE 13-12-03

Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero del Ministerio de la Presidencia.
BOE 31-1-97 
Modificación  BOE 1-5-98

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23-4-97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23-4-97

Disposiciones mínimas relativas ala manipulación manual de cargas que entrañen riesgos dorsolumbares.

Real Decreto 487/97 de 14 de Abril del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 23-4-97

Disposiciones mínimas sobre equipos de protección individual.

Real Decreto 773/97 de 25 de mayo del Mº de Presidencia.
BOE 12-6-97

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/97 de 18 de julio del Mº de Presidencia.
BOE 7-8-97

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre del Mº de la Presidencia.
BOE 25 -10-97

Ordenación de la Edificación. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
BOE 6-11-99 
Instrucción de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
BOE 21-9-00

Modificación de la Disposición adicional segunda. Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Art. 105)

BOE 31-12-02

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE 18-7-03

Prevención de riesgos laborales. Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

BOE 31-1-04.

Seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, que modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, que establecía las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. (También modifica el R.D. 1627/1997 y el 486/1997)

BOE 13-11-04.

normas autonómicas–comunidad valenciana

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

normas municipales – valencia

Ordenanza reguladora de actividades, instalaciones y ocupaciones en la vía pública de la Ciudad de Valencia.
Disposición adicional 5ª: Andamios.
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 14 de marzo de 1997
BOP 17 -4-1997 Modificación BOP 26-5-98

telecomunicaciones

normas estatales

Normas para la instalación de antenas colectivas de radiodifusión en F.M. y TV.
Orden de 23 de enero de 1967 del Mº de Información y Turismo
BOE 2 -3- 67.  Modificación del Art. 10  BOE 10 -4-82

Antenas parabólicas.
Real Decreto 1201/1986, de 6 de junio del Mº de Trabajo, Turismo y Comunicaciones
BOE 25 -6-86

Delimitación del Servicio Telefónico Básico.

Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio del MOPTMA
BOE 7 -9-94

Especificaciones técnicas del Punto de Conexión de Red Telefónica e Instalaciones Privadas.

Real Decreto 2304/1994, de 2 de diciembre del MOPTMA
BOE 22 -12-94

Infraestructuras Comunes en los Edificios para el acceso a los servicios de Telecomunicación.

Real Decreto Ley 1/1998 de 27 de febrero de la Jefatura del Estado
BOE 28 -2- 98

Reglamento de condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 29-9-01.   Corrección de errores BOE 26-10-01

Reglamento Regulador de las infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de la instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

Real Decreto 401/2003, de 4 de abril del Mº de Ciencia y Tecnología.
BOE 14-5-03

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicación para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE 27-5-03.

normas municipales - valencia

Ordenanza Reguladora de la Instalación, Modificación y Funcionamiento de los Elementos y Equipos de Telecomunicación que Utilicen el Espacio Radioeléctrico.

Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia, de 30 de noviembre de 2001

BOP 28-12-01.

turismo

normas estatales

Requisitos mínimos de infraestructura en los alojamientos turísticos.
Decreto 3787/1970, de 19 de diciembre, del Ministerio de Información y Turismo. 
BOE 18-1-71
Normas de aplicación. Orden de 28 de junio de 1972, de Presidencia. 
BOE 6-7-72

Prevención de incendios en alojamientos turísticos.
Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y Turismo
BOE 20-10-79

Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980. BOE 10-4-80
Aclaración. Circular de 10 de abril de 1980.  BOE 6-5-80

Ordenación de establecimientos hoteleros.
Real Decreto 1634/1983, de 15 de junio, del Mº Transportes, Turismo y Comunicaciones
BOE 17-6-1-83

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. BOE 18-7-03

normas autonómicas - comunidad valenciana

Requisitos mínimos de infraestructura en alojamientos turísticos.
Decreto 73/1989, de 15 de mayo, de la conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 8-6-89

Reglamento de Apartamentos Turísticos, Villas, Chalets, Bungalows y similares
Decreto 30/1993 de 8 de marzo del Gobierno Valenciano.
DOGV 18 -3- 93

Regulación de los establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana
Decreto 153/1993 de 17 de agosto del Gobierno Valenciano.
DOGV 10-9-93

Normas Higiénico-Sanitarias y de Seguridad de las Piscinas de Uso Colectivo y de los Parques Acuáticos.
Decreto 255/1994 de 7 de diciembre del Gobierno Valenciano.
DOGV 27-12-94 
Modificado por: Decreto 97/2000, de 13 de junio, del Gobierno Valenciano.
DOGV 19-6-00.

Alojamiento Turístico Rural en el Interior de la Comunidad Valenciana
Decreto 253/1994 de 7 de diciembre del Gobierno Valenciano.
DOGV 5-1-95 
Modificación: Decreto 207/1999, de 9 de noviembre, del Gobierno Valenciano.
DOGV 15 -11-99

Campamentos de Turismo de la Comunidad Valenciana.
Decreto 119/2002, de 30 de julio, del Gobierno Valenciano.
DOGV 5-8-02.

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

viviendas

normas estatales

Casilleros Postales. Arts. del 258 al 266 y Disp. Trans. 3ª del Reglamento de los servicios de Correos.
Decreto 1653/1964 de 14 de mayo del Mº de la Gobernación.
BOE 9 -6-64
Modificación Disp Trans. 3ª. BOE 3 -9-71

Viviendas de Protección Oficial. Reglamento.
Decreto 2114/1968, de 24 de julio, del Ministerio de la Vivienda.
BOE 7-9-68

Viviendas de Protección Oficial. Normas Técnicas de diseño y calidad de viviendas sociales.
Orden de 24 de noviembre del Ministerio de la Vivienda.
BOE 17 -12-76 Modificación. BOE 14 -6-77

Viviendas de Protección Oficial. Texto Refundido.
Real Decreto 2960/76 de 12 de noviembre del Ministerio de Obras Públicas.
BOE 28 -12-76

Viviendas de Protección Oficial. Normas sobre construcción, financiación, uso, conservación y aprovechamiento.
Real Decreto-Ley 31/78, de 31 de octubre, de la Jefatura del Estado.
BOE 8-11-78
Desarrollo. Real Decreto 3148/78, de 10 de noviembre, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 16 -1-79

Reserva y situación de las V.P.O. destinadas a minusválidos.
Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 28 -2- 80

Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las V.P.O. para minusválidos.
Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
BOE 18 -3- 80

Ordenación de la Edificación.
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
BOE 6-11-99  
Instrucción de 11 de septiembre de 2000, de la Dirección General de los Registros y del Notariado.
BOE 21-9-00

Modificación de la Disposición adicional segunda. Ley 53/2002, de 30 de diciembre (Art. 105)

BOE 31-12-02

Criterios higiénico-sanitarios para la Prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.

BOE 18-7-03

normas autonómicas – comunidad valenciana

HD-91.Texto Refundido de las Normas de habitabilidad y diseño de viviendas.
Orden de 22 de abril de 1991, de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo.
DOGV 22-5-91   
Modificación. Garajes. Resolución del 20 de mayo de 1999, 
DOGV 24-6-99.

Control de Calidad de la Edificación de Viviendas
Decreto 107/1991 de 10 de junio de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes
DOGV 24-6-91. Corrección de errores DOGV 23-7-91.

Modificación  DOGV 23-9-91.

Libro de Control de Calidad de la Edificación de Viviendas, LC-91.
Orden de 30 de septiembre de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo
DOGV 18-10-91.

Modificación  DOGV 9-12-91. Corrección de errores DOGV 3 -2- 92.

Anulación de la O. 28-11-91. Orden de 12 de mazo de 2001. DOGV 27-3-01

Aplicación del Decreto 107/91 y de la Orden de 30 de septiembre de 1991.
Circular nº 3, de 23 de abril de 1992, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda.
DOGV 15-5-92

Normas de Habitabilidad, Diseño y Calidad de Viviendas en la Comunidad Valenciana.
Decreto 286/97 de 25 de noviembre de la Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo.
DOGV 4-12-97

Viviendas de protección pública de promoción privada. Regulación
Orden de 5 de mayo de 1999, del Conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
DOGV 19-5-99

Criterios de aplicación de las normas de Control de Calidad (referidos a la EHE)
Instrucción nº 1, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda de la COPUT
DOGV 9-9-99

Prevención de la legionelosis.

Decreto 173/2000, de las Consellerias de Sanidad, Industria y comercio y Medio Ambiente.

DOGV 7-12-00

Desarrollo: Orden de 22 de febrero de 2001. DOGV 27-2-01.

Contenido mínimo en proyectos de Industrias e instalaciones industriales

De aplicación para las instalaciones -eléctricas, receptoras de agua, de gas, térmicas, de elevación, de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles, etc.- que incluya cualquier proyecto, no sólo de industrias, sino también de viviendas, turísticos, comerciales y otros usos.
Orden de 17 de julio de 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.
DOGV 13-11-89. 
Modificación: Orden de 13 de marzo de 2000. DOGV 14-4-00 (Anulada por la Orden 12-2-01)
Modificación: Orden de 12 de febrero de 2001. DOGV 9-4-01

Modificación: Resolución de 6 de marzo de 2002. DOGV 4-4-02.

Modificación. Resolución de 18 de septiembre de 2002. DOGV 30-9-02.

Modificación: Resolución de 20 de junio de 2003. DOGV 17-9-03.

Modificación: Resolución de 15 de marzo de 2004. DOGV 26-3-04.

Modificación: Resolución de 22 de abril de 2004. DOGV 12-5-04.

Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). LEY 3/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).

DOGV 2-7-04

Ley de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.

Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Generalitat, de la Vivienda de la Comunidad Valenciana.

DOGV 21-10-04.

Vivienda protegida.

Orden de 15 de diciembre de 2004, de la conselleria de Territorio y Vivienda, por la que se regulan la publicidad, y los carteles y placas que identifican las actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo, en la Comunidad Valenciana.

DOGV 3-12-04.

normas municipales – valencia

Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana de la Ciudad de Valencia
Acuerdo del Ayuntamiento de Valencia de 11 de febrero de 1988
BOP 5-5-88

Modificación: (Locales para contenedores de residuos sólidos en viviendas).
BOP 20 -5-00

Ordenanza Reguladora de las Condiciones Funcionales de los Aparcamientos en la Ciudad de Valencia
Anuncio del Ayuntamiento de Valencia de 27 de julio de 1994
BOP 15-10-94